Приложение № 1

к договору управления многоквартирным домом №_______

от _________________ 20___ г.

Утверждаю

Глава администрации

Пограничного муниципального района

692582 пгт. Пограничный,

ул. Советская, д. 31

_____________ О.А.Александров

"____"                 2020г.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Пограничный район,  пгт.Пограничный, ул. Карла-Маркса, д.8А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  -25:14:040202:394

3. Серия, тип постройки    многоквартирный жилой дом

4. Год постройки ___1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа     45%

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    отсутствует

9. Количество этажей    1

10. Наличие подвала     отсутствует

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    нет

13. Наличие мезонина    нет

14. Количество квартир   4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания   отсутствует акт о непригодности проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) отсутствует акт о непригодности проживания

18. Строительный объем     1375   куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        302,1     кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    130,0  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  172,1 кв.м.

20. Количество лестниц     1      шт.

21. Уборочная площадь лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки)    172,1   кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров    нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 404,3 куб.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | ж/бетонное | удовлетворительное |
| 5. Крыша | шифер по деревянным стропилам | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | 2 створчатые окрашенные | удовлетворительное |
| двери | филенчатые окрашенные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | мокрая штукатурка, окрашивание известк. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | естественная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| телевидение | антенна индивидуальная |  |
| электроснабжение | проводка скрытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | трубы стальные |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | трубы стальные |  |
| Централизованное отопление | трубы стальные | удовлетворительное |
| газоснабжение | баллоны | удовлетворительное |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пограничного муниципального района

_____________ С.Н.Луцук

"___"  ________ 2020 г.

М.П.